Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že 08. 12. 2023 začínajú verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektami k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „JM“) a na základe Komponentu 14 Plánu obnovy:

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok):  II. Polrok 2023

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Špecifikácia:

- Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: -

- Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: -

- Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: -

Ex post hodnotenie:

x regulácie/regulácií jedného právneho predpisu

☐ navzájom súvisiacich regulácií vo viacerých právnych predpisoch

Lokalizácia:  Príloha č. 8 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Číslo regulácie: 52

Dôvod zaradenia do registra:  JM 10.3 písm. d)

Stručný opis regulácie:

V súčasnosti platí, že ubytovacie či rekreačné zariadenia musia revidovať elektrické inštalácie každé tri roky. Revíziou sa rozumie uskutočnenie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení. Predmetom ex post hodnotení má byť prehodnotenie frekvencie tejto povinnosti, napr. aj v porovnaní s kancelárskou budovou, v prípade ktorej sa revízia realizuje každých päť rokov.

Predbežný postoj gestora právneho predpisu k základným cieľom a fungovaniu hodnotenej regulácie:

# Uvedená povinnosť je podľa názoru MPSVR SR nevyhnutná z dôvodu zachovania dosiahnutej úrovne BOZP. Skrátenie lehôt vykonania kontrol a revízií by mohlo mať za následok zníženie stavu bezpečnosti, a to by mohlo viesť k zvýšeniu rizika a následnému poškodeniu zdravia. Iná (miernejšia) alternatíva tak neprichádza do úvahy. V oblasti BOZP nie je žiaduce prijímanie návrhov, ktoré znižujú už dosiahnutú úroveň BOZP, rámcová smernica 89/391/EHS zaviazala členské štáty podporovať zlepšovanie podmienok v tejto oblasti a zosúlaďovať podmienky pri zachovaní už dosiahnutých zlepšení. Podľa čl. 1 ods. 3 smernica rešpektuje existujúce alebo budúce ustanovenia vnútroštátneho práva a spoločenstva, ktoré sú priaznivejšie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci.

Termín ukončenia verejných konzultácií:  09.01.2024

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať elektronicky zaslaním  informácií o tom, ako funguje hodnotená regulácia v praxi, aké spôsobuje podnikateľom náklady a aké zmeny podnikatelia navrhujú na zlepšenie dotknutej oblasti podnikateľského prostredia na e-mailovú adresu:

# Kontaktná osoba gestora:    Ing. Martin Bobro

# martin.bobro@employment.gov.sk

# +421 2 2046 1215